АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.___._____ № ___

Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему и программу развития электроэнергетики Псковской области на 2014-2018 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации области от 29 апреля 2013 года № 184 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области на 2013-2017 годы».

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации области

от ___.___._____ № ___

СХЕМА И ПРОГРАММА

развития электроэнергетики Псковской области на 2014-2018 годы

- ПАСПОРТ

Схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области                на 2014-2018 годы

| Наименование Схемы и программы | Схема и программа развития электроэнергетики Псковской области на 2014-2018 годы (далее - Схема и программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Схемы и программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2012-2018 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 августа 2012 г. № 387 |
| Заказчик Схемы и программы | Администрация области |
| Исполнители мероприятий Схемы и программы | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» |
| Обоснование Схемы и программы | Схема и программа разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823. Схема и программа базируется на опыте реализации государственной энергетической политики и оценке основных тенденций в социально-экономическом развитии области в среднесрочной перспективе. Схема и программа - это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы в части электроэнергетики представлены в системной взаимосвязи с ее перспективами развития. Развитие Псковской области невозможно без реализации комплекса мероприятий по развитию объектов энергетической инфраструктуры. Схема и программа ориентирована на повышение экономической значимости области и наиболее полное использование инвестиционного потенциала. Схема и программа определяет основные направления развития электроэнергетики области, учитывая сложившуюся ситуацию в потреблении топливно-энергетических ресурсов области, оценку имеющихся проблем и факторов влияния, перспектив развития и ожидаемые результаты реализации Схемы и программы |
| Цели Схемы и программы | Развитие сетевой инфраструктуры Псковской области; обеспечение удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию; обеспечение стабильного и благоприятного инвестиционного климата на территории Псковской области для привлечения инвестиций |
| Задачи Схемы и программы | Предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии, мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей, повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии; информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов; развитие системообразующей сети Псковской энергосистемы, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, обеспечение энергетической безопасности |
| Сроки реализации Схемы и программы | 2014- 2018 годы |
| Объем и источники финансирования Схемы и программы | Финансирование Схемы и программы в части объектов 110 кВ и ниже осуществляется за счет средств филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (далее также - «Псковэнерго»). Финансирование объектов Единой национальной электрической сети (далее - ЕНЭС) осуществляется за счет средств ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Схемы и программы | Создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Псковской области |
| Система организации контроля за выполнением Схемы и программы | Мониторинг выполнения Схемы и программы осуществляет Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике |